|  |  | Vlastnosti: | Doporučená výbava: |
| --- | --- | --- | --- |
| 630.000 000 | X Achse, horizontal Li Re elektromotorisch Verfahrweglänge 110 mm | Osa X, horizontální L - P elektromotorický pohyb v rozsahu 110 mm |  |
|  | Y Achse, horizontal Kopf – Fuß elektromotorisch Weglänge 290 mm | Osa Y, horizontální Vpřed - Vzad elektromotorický pohyb v rozsahu 290 mm |  |
|  | Z 1 Hauptmotor vertikal elektromotorisch Hub 90 mm | Z 1 hlavní vertikální zdvih elektromotorický zdvih v rozsahu 90 mm |  |
|  | Z 2 Kopfstütze vertikal elektromotorisch Hub 50 mm | Z 2 podpůrný vertikální zdvih hlavy elektromotorický zdvih v rozsahu 50 mm |  |
|  | Analoger Joystick auf separatem Standfuß - alle Achsen, außer Z 2 schnell - Auto ab | Analogový Joystick na odděleném podstavci kontroluje všechny osy mimo Z2 |  |
|  | Interface II (Motoren stromlos wenn Eye tracker aktiv) | Blok II (vypnutí el. napájení motorů při aktivním eye trackeru) |  |
|  | Knie Stützrolle | Polštář pod kolena |  |
|  | Kopfteil mit -ventral +5° - dorsal – 20° Kippmechanik | Podpěrka hlavy -ventrálně +5° - dorsálně -20° sklopný mechanismus |  |
|  | Optionen | Možnosti nadstandardního vybavení: |  |
| 1. | Z 1 Haupt Motor (Sonderlänge ) lift 140 mm | Z 1 Výška hlavního vertikálního zdvihu 140 mm |  |
| 2. | Kopfteil Vacuumkissen | Vakuová podpěrka hlavy. |  |
| 3. | Ausschwenkeinrichtung ca. 35° aus der Mittellage Formschlüssig, selbstzentrierend | Výklopný mechanismus o 35° pro rychlé usazení operatéra a pro snadnou manipulaci s pacientem. |  |
| 4. | Viscoelastisches Spezialkissen | Příjemný viskoelastický polštář pro pacienta . |  |
| 5. | Elektronische Steuerung Vorwahl li / re Auge ohne Höheneinstellung Seitenwechsel Li / Re Auge Schubumkehr li/re und vw / rw Interlock I (optionale Fahrwegsbegrenzung X /Y /Z ) nach Aktivierung bestimmter Laserfunktionen | Elektronický řídící modul pro automatické nastavení lůžka z pravého oka pacienta na levé a obráceně. Blok I (limitace pohybů X Y a Z os) při aktivaci podpůrných laserových zařízení. |  |
| 6. | Service Einheit | Servisní jednotka |  |
| 7. | Fahrwerk (abnehmbar, für temporären Liegentransport) | Pojízdný mechanismus na kolečkách (oddělitelný) slouží k pohybu lůžka. |  |

Elektricky ovládané pacientské lůžko LS COMFORT pro excimer laser.

(AKRUS-SRN)